## Plan1
PES - Pedido para Execução de Serviços
XXX
UNIDADE | DATA DE EXECUÇÃO |  |  | DIA DA SEMANA
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
EDEREÇO DO SERVIÇO
N° PROJETO |  | N° DA ART
N° PROGRAMAÇÃO |  | CLIENTE SOLICITANTE
XX
LOCALIDADE |  | SUBESTAÇÃO |  |  | ALIMENTADOR
UNICAMP - Campinas |  | BARÃO GERALDO |  |  | BGE-06
TRECHO 1 |  |  | D/H INICIO |  | D/H TÉRMINO
|  |  | XX/XX/XXXX | XX:XX | XX/XX/XXX XX:XX
TRECHO 2
TRECHO 3
TRECHO 4
CONTATO / DEPARTAMENTO |  | RESP. PELA FISCALIZAÇÃO SERVIÇO / CREA |  |  | TELEFONE DO RESP PELA FISCALIZAÇÂO
EMITENTE DA ART |  | MATRÍCULA / CREA |  |  | DATA
OBSERVAÇÕES DO EMITENTE
APROVAÇÃO DA DIVISÃO DE AGUA E ENERGIA DA UNICAMP |  | MATRÍCULA |  |  | DATA
OBERVAÇÕES
AES - Autorização para Execução do Serviço
LIBERAÇÃO PARA DESENERGIZAÇÃO
TRECHO LIBERADO / EQUIPAMENTO ISOLADO | ATERRAMENTO INSTALADO |  | VISTO |  | DATA/HORA INICIO
___/___/24 ___:___
LIBERAÇÃO PARA ENERGIZAÇÃO
TRECHO LIBERADO / EQUIPAMENTO ISOLADO | ATERRAMENTO INSTALADO |  | VISTO |  | DATA/HORA TÉRMINO
___/___/24 ___:___
"O Aterramento Temporário de Segurança deverá ser feito conforme Norma em Vigência"
"Documento de porte Obrigatório junto ao local do Serviço!"